## Slide 1: Offshore wind energie in Europa
Rijswijk, 10 maart 2016
Ruud de Bruijne RVO.nl
Notes: Titeldia Nederlands. Verander de titeldia in een Engelstalige door in de lijstweergave (links) te rechts-klikken op de titeldia. Kies de Engelstalige indeling.

## Slide 2: Cijfers (Europa)
11.000 MW gebouwd
Jaarlijkse investeringen: € 4 – 6 mld.
Spelers:
  Developers: 60% large utilities (RWE; E-On; Vattenfall; Dong) 40% smaller companies
  Windturbines 60% Siemens 20% MHI Vestas
Chart: 
| UK | DK | DE | BE | NL | SE | Other
 | 0.50861 | 0.11801 | 0.18974 | 0.065902 | 0.092558 | 0.019622 | 0.0055535

## Slide 3
Wind turbines
Transmission lines
Inter-array cables
Export cable
Transformer or convertor station
Transformer or convertor station
Notes: Nederland is sterk onder water !!

## Slide 4: Cijfers (Windturbine)
8 MW
Lengte blad: 80 m
Ashoogte 100 – 140 m
Gondel: 24 x 12 x 7,5 m 390 ton

## Slide 5: Cijfers (Nederland)
5 tenders, 10 windparken
Per windpark:
  Investering ~ € 1,25 mld (2016)
  Vooronderzoeken RVO.nl ~ € 5 mln.
Net op zee (TenneT): < € 4 mld
4x huidige productie wind
10% elektriciteitsverbruik

## Slide 6: Offshore windparken in Nederland
1.000 MW: 3 windparken gebouwd 1 in aanbouw
Gepland: 3.500 MW in 10 nieuwe windparken in aangewezen gebieden

## Slide 7: Roadmap naar 4,500 MW
Doel:
  3,500 MW
  40% kostenreductie (in 2024 vergeleken met 2014)
Roadmap: grote rol overheid
  Aangewezen windenergiegebieden -> kavelbesluiten
  Subsidie- en vergunning tenders
  Volledige set site data
  Aansluiting hoogspanningsnet door TenneT (OHVS in windenergiegebieden)

## Slide 8
Aangewezen gebieden
Gebouwde windparken
Gemini (in aanbouw)
  600 MW
  150 Siemens 4 MW
Egmond aan zee
  108 MW
  36 Vestas 3 MW
Prinses Amalia
  120 MW
  60 Vestas 2 MW
Luchterduinen
  129 MW
  43 Vestas 3 MW

## Slide 9: Overheid: Kavelbesluiten (MER)
Kavelgrenzen
Kavel specifieke eisen
  Bandbreedte windpark ontwerp
    Turbinegrootte
    Heicondities
    Elektrische infrastructuur
    Bouw- exploitatie en ontmantelingsperiodes

## Slide 10: Overheid: Subsidie en vergunningen tenders
5 tenders van 2x 350 MW
Laagste bieding wint (< plafond)
Winnaar ontvangt:
  Exploitatiesubsidie (15 jaar)
  Vergunning (30 jaar)

## Slide 11: Overheid: Site data
Bureaustudies
  Geologie
  Archeologie
  Munitie
  Metocean
  Morfodynamica
  Windaanbod
Surveys
  Geofysisch
  Geotechnisch
Metocean meetcampagne

## Slide 12: TenneT: Netaansluiting
Netbeheerder TenneT plaatst 5 platforms (700 MW elk; 66 kV -> 220 kV)

## Slide 15: Communicatie
Reguliere workshops (volgende 5 april, aanmelden: woz@rvo.nl)
Webinars
Site data & Project and Site Description: offshorewind.rvo.nl
SDE+ subsidie en vergunning tenders : www.rvo.nl/sde/windopzee

## Slide 17
Wind turbines
Transmission lines
Inter-array cables
Export cable
Transformer or convertor station
Transformer or convertor station
Notes: Nederland is sterk onder water !!

## Slide 18
Groei 12%
i.r.t. 2013
Verwachting 2020 (TKI-Wind op Zee)
12.500 fte
Nederlandse offshore wind sector
Source: TKI Wind op Zee
Omzet 2014
€1 mld.
Directe werkgelegenheid 2014
(x1.75 incl. indirect)
2.154 fte
25% Nederlands aandeel
In Europese offshore wind sector

## Slide 19
Top 5 players in each section of value chain (2010 - 2014)
1
2
3
4
5
Source: Roland Berger

## Slide 20
Fugro
Van Oord
VBMS
Cable laying
Van Oord / VBMS / Fugro
Experience in intertidal waters

## Slide 21
Fugro
Van Oord
VBMS
Cable laying
Van Oord / VBMS / Fugro
Experience in intertidal waters

## Slide 22
Design of special vessels Gusto-MSC / Damen
Designs used all over the world
Fred. Olsen Windcarrier

## Slide 23
Designing special handling tools Royal IHC
Hammering of piles, noise mitigation equipment
Royal IHC

## Slide 24
Ship building, repair and conversion Damen shipyards
Dedicated vessels
Damen

## Slide 25
Lifting of heavy foundations and substations
Heerema / Seaway Heavy Lifting
Heerema
Seaway Heavy Lifting

## Slide 26
Offshore crew transfer systems
Ampelmann / van Aalst / Ztechnologies
Full motion compensated cargo transfer (100 metric tons)
Ampelmann Operations
Ztechnologies

## Slide 27
Accommodation at sea
C-bed / Acta Marina / Chevalier Floatels
Ampelmann Operations
C-bed Floating Hotels
Chevalier Floatels
Acta Marine

## Slide 28
Installation Van Oord

## Slide 29
woz@rvo.nl
Ruud.debruijne@rvo.nl
Offshorewind.rvo.nl